**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НАРЫН-ТАЛАЧИНСКОЕ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «25» марта 2021г № 13

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности Администрации сельского поселения «Нарын-Талачинское» постановляет:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и

противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользования) помещения и строения:

1. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и

строения:

* 1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный

инвентарь согласно утвержденному Перечню.

* 1. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с

руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

1. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования «Нарын-Талачинское» опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава сельского поселения

«Нарын-Талачинское» Н.И.Яковлева

Приложение

К постановлению Администрации

 сельского поселения «Нарын-Талачинское»

от 25.03.2021г. № 19

**Перечень**

 **первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории муниципального образования сельское поселение «Нарын-Талачинское»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
| огнетушители | Внутриквартирный пожарный кран | Емкость с водой | ведро | Ящик с песком | лопата |
| 1 | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | - | - | - |

 **Примечания:**

1. Собственникипомещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте.
2. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.
3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.
4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.